判废气瓶破坏性销毁记录表

                                     NO:　2025002　
       根据《气瓶安全技术规程》和以及国家标准、企业标准的规定于2025年6月13日用切割压扁等方式对以下105只钢瓶进行破坏性销毁。

	处理方法
	切割、压扁
	参与在场人员

	处理人
	杭州亨利废旧金属回收有限公司
	胡琳、刘红晓、吴俊

	序号
	雕刻号码
	钢印号码
	制造代码
	充装介质
	出厂年月
	单位
	报废原因

	
	04122
	919141
	NB
	1995.7
	氧气
	电化
	超期

	
	21585
	264257
	NB
	1995.3
	氧气
	电化
	超期

	
	90367
	016687
	NB
	1996.4
	氩气
	电化
	周期不足

	
	18990
	323088
	NB
	1995.3
	氧气
	电化
	超期

	
	30617
	943338
	NB
	1995.11
	氧气
	电化
	超期

	
	65318
	187072046
	YA
	2018.12
	氧气
	电化
	凹陷

	
	06471
	003582
	NB
	1996.3
	氩气
	电化
	周期不足

	
	03053
	066928
	NB
	1997.5
	氩气
	电化
	周期不足

	
	90524
	289171
	NB
	1998.11
	氩气
	电化
	周期不足

	
	3578
	692775
	NB
	1997.9
	混合气
	电化
	周期不足

	
	
	028094
	QL
	2010.8
	混合气
	电化
	凹陷

	
	2037
	080262
	NB
	1994.3
	氩气
	电化
	超期

	
	21354
	21140
	NB
	1993.1
	氧气
	电化
	超期

	
	00208
	043389
	NB
	1996.12
	氧气
	电化
	周期不足

	
	58572
	312336
	NB
	1995.3
	氧气
	电化
	超期

	
	21519
	501201
	NB
	1995.9
	氧气
	电化
	超期

	
	12069
	321415
	NB
	1995.3
	氧气
	电化
	超期

	
	51344
	300006
	NB
	1995.3
	氧气
	电化
	超期

	
	50149
	829373
	NB
	1997.7
	氧气
	电化
	周期不足

	
	1389
	509116
	NB
	1997.2
	混合气
	电化
	周期不足


检验责任人：梁琳琳　　　技术负责人：王晖
注：本报告一式二份，检验单位存档一份，气瓶产权单位一份。
判废气瓶破坏性销毁记录表

                                     NO:　2025002　
       根据《气瓶安全技术规程》和以及国家标准、企业标准的规定于2025年6月13日用切割压扁等方式对以下105只钢瓶进行破坏性销毁。

	处理方法
	切割、压扁
	参与在场人员

	处理人
	杭州亨利废旧金属回收有限公司
	胡琳、刘红晓、吴俊

	序号
	雕刻号码
	钢印号码
	制造代码
	充装介质
	出厂年月
	单位
	报废原因

	
	14337
	953106
	NB
	1996.1
	氧气
	电化
	周期不足

	
	51660
	356479
	NB
	1995.4
	氧气
	电化
	超期

	
	10570
	637168
	NB
	1997.7
	氧气
	电化
	周期不足

	
	02884
	006032
	NB
	1992.3
	氧气
	电化
	超期

	
	0298
	568223
	NB
	1997.5
	混合气
	电化
	周期不足

	
	
	17450
	NB
	1995.5
	混合气
	电化
	超期

	
	21171
	616337
	NB
	1999.9
	氩气
	电化
	周期不足

	
	21097
	282469
	NB
	199.7
	氩气
	电化
	周期不足

	
	3003
	75204
	NB
	1996.1
	氩气
	电化
	周期不足

	
	21233
	04338
	NB
	1993.4
	氩气
	电化
	超期

	
	
	033291
	NB
	1996.1
	氩气
	电化
	周期不足

	
	02188
	622233
	NB
	1997.6
	氩气
	电化
	周期不足

	
	1308
	497484
	NB
	1994.6
	混合气
	电化
	超期

	
	03823
	076738
	NB
	1997.6
	氧气
	电化
	周期不足

	
	D0208
	07665
	NB
	1997.6
	氧气
	电化
	周期不足

	
	35777
	21435
	NB
	1998.3
	氧气
	电化
	周期不足

	
	15131
	644311
	NB
	1992.7
	氧气
	电化
	超期

	
	1595
	696274
	NB
	1993.2
	氮气
	电化
	超期

	
	0999
	353358
	NB
	1998.12
	氩气
	电化
	周期不足

	
	0342
	456242
	NB
	1996.8
	氩气
	电化
	周期不足


检验责任人：梁琳琳　　　技术负责人：王晖
注：本报告一式二份，检验单位存档一份，气瓶产权单位一份。
判废气瓶破坏性销毁记录表

                                     NO:　2025002　
       根据《气瓶安全技术规程》和以及国家标准、企业标准的规定于2025年6月13日用切割压扁等方式对以下105只钢瓶进行破坏性销毁。

	处理方法
	切割、压扁
	参与在场人员

	处理人
	杭州亨利废旧金属回收有限公司
	胡琳、刘红晓、吴俊

	序号
	雕刻号码
	钢印号码
	制造代码
	充装介质
	出厂年月
	单位
	报废原因

	
	0051
	938327
	NB
	1995.1
	氩气
	电化
	超期

	
	95022
	020474
	NB
	1996.6
	氩气
	电化
	周期不足

	
	04064
	66016
	NB
	1997.5
	氩气
	电化
	周期不足

	
	
	290248
	NB
	199.3
	氩气
	电化
	周期不足

	
	51479
	081767
	NB
	1997.6
	氩气
	电化
	周期不足

	
	52614
	713002
	NB
	1996.1
	氩气
	电化
	周期不足

	
	21156
	18069
	NB
	1997.5
	氩气
	电化
	周期不足

	
	18987
	60263
	NB
	1997.3
	氩气
	电化
	周期不足

	
	15253
	233490
	NB
	2006.1
	氩气
	电化
	凹陷

	
	50329
	022836
	NB
	1996.6
	氩气
	电化
	周期不足

	
	1289
	504199
	NB
	1995.5
	氩气
	电化
	超期

	
	16057
	65152
	NB
	1997.5
	氧气
	电化
	周期不足

	
	03371
	046608
	NB
	1997.1
	氧气
	电化
	周期不足

	
	00100
	952870
	NB
	1996.1
	氧气
	电化
	周期不足

	
	02332
	909534
	NB
	1995.6
	氧气
	电化
	超期

	
	14751
	01948
	NB
	1997.9
	氧气
	电化
	周期不足

	
	03753
	099692
	NB
	1997.9
	氧气
	电化
	周期不足

	
	02335
	097639
	NB
	1997.9
	氧气
	电化
	周期不足

	
	80593
	292216
	RM
	1997.1
	氮气
	电化
	周期不足

	
	51650
	353073
	NB
	1995.4
	氧气
	电化
	超期


检验责任人：梁琳琳　　　技术负责人：王晖
注：本报告一式二份，检验单位存档一份，气瓶产权单位一份。
判废气瓶破坏性销毁记录表

                                     NO:　2025002　
       根据《气瓶安全技术规程》和以及国家标准、企业标准的规定于2025年6月13日用切割压扁等方式对以下105只钢瓶进行破坏性销毁。

	处理方法
	切割、压扁
	参与在场人员

	处理人
	杭州亨利废旧金属回收有限公司
	胡琳、刘红晓、吴俊

	序号
	雕刻号码
	钢印号码
	制造代码
	充装介质
	出厂年月
	单位
	报废原因

	
	04088
	731549
	SG
	1996.8
	氩气
	电化
	周期不足

	
	E2640
	395781
	NB
	1988.1
	氩气
	电化
	超期

	
	22766
	007854
	NB
	1996.3
	混合气
	电化
	周期不足

	
	0994
	4030
	NB
	1994.4
	混合气
	电化
	超期

	
	35776
	45231
	RM
	1996.8
	氧气
	电化
	周期不足

	
	35601
	946018
	NB
	1995.11
	氧气
	电化
	超期

	
	23810
	089863
	NB
	1997.7
	氧气
	电化
	周期不足

	
	50833
	756236
	NB
	1996.6
	氧气
	电化
	周期不足

	
	50127
	313334
	NB
	1995.3
	氧气
	电化
	超期

	
	B0006
	037996
	NB
	1996.1
	氧气
	电化
	周期不足

	
	17122
	918493
	NB
	1995.7
	氧气
	电化
	超期

	
	1834
	081298
	RM
	1995.1
	二化
	电化
	超期

	
	95681
	552429
	NB
	1997.4
	混合气
	电化
	周期不足

	
	01870
	130464
	NB
	1992.8
	混合气
	电化
	超期

	
	21042
	22199
	JP
	1993.2
	混合气
	电化
	超期

	
	03207
	408275
	NB
	1999.3
	氧气
	电化
	周期不足

	
	D1251
	403147
	NB
	1994.4
	氧气
	电化
	超期

	
	2027
	633180
	NB
	1999.12
	氩气
	电化
	周期不足

	
	95020
	112063
	RM
	1994.9
	氩气
	电化
	超期

	
	90221
	109564
	RM
	1997.3
	混合气
	电化
	周期不足


检验责任人：梁琳琳　　　技术负责人：王晖
注：本报告一式二份，检验单位存档一份，气瓶产权单位一份。
判废气瓶破坏性销毁记录表

                                     NO:　2025002　
       根据《气瓶安全技术规程》和以及国家标准、企业标准的规定于2025年6月13日用切割压扁等方式对以下105只钢瓶进行破坏性销毁。

	处理方法
	切割、压扁
	参与在场人员

	处理人
	杭州亨利废旧金属回收有限公司
	胡琳、刘红晓、吴俊

	序号
	雕刻号码
	钢印号码
	制造代码
	充装介质
	出厂年月
	单位
	报废原因

	
	21061
	347101
	NB
	1995.4
	混合气
	电化
	超期

	
	1437
	034992
	RM
	1996.1
	氧气
	电化
	周期不足

	
	04176
	084509
	NB
	1997.7
	氧气
	电化
	周期不足

	
	06771
	75120
	NB
	1997.9
	氧气
	电化
	周期不足

	
	30167
	57440
	RM
	1997.8
	氧气
	电化
	周期不足

	
	12700
	850006
	RM
	1997.8
	氧气
	电化
	周期不足

	
	51509
	423210
	NB
	1996.6
	氧气
	电化
	周期不足

	
	04406
	901019
	NB
	1995.5
	氧气
	电化
	超期

	
	32017
	017916
	SG
	2002.9
	氧气
	电化
	凹陷

	
	18145
	073194
	NB
	1997.5
	氧气
	电化
	周期不足

	
	92875
	137183
	NB
	1992.8
	氩气
	电化
	超期

	
	21424
	529210
	NB
	1995.1
	氩气
	电化
	超期

	
	
	566169
	NB
	1995.12
	氩气
	电化
	超期

	
	80092
	107784
	NB
	1997.1
	氩气
	电化
	周期不足

	
	33475
	63462
	RM
	1996.9
	氧气
	电化
	周期不足

	
	53018
	59354
	RM
	
	氧气
	电化
	钢印不清

	
	05380
	122761
	JP
	1996.5
	氩气
	电化
	周期不足

	
	
	81296
	RM
	1996.1
	氩气
	电化
	周期不足

	
	
	353470
	NB
	1998.12
	氩气
	电化
	周期不足

	
	
	045146
	RM
	1995.6
	氩气
	电化
	周期不足


检验责任人：梁琳琳　　　技术负责人：王晖
注：本报告一式二份，检验单位存档一份，气瓶产权单位一份。
判废气瓶破坏性销毁记录表

                                     NO:　2025002　
       根据《气瓶安全技术规程》和以及国家标准、企业标准的规定于2025年6月13日用切割压扁等方式对以下105只钢瓶进行破坏性销毁。

	处理方法
	切割、压扁
	参与在场人员

	处理人
	杭州亨利废旧金属回收有限公司
	胡琳、刘红晓、吴俊

	序号
	雕刻号码
	钢印号码
	制造代码
	充装介质
	出厂年月
	单位
	报废原因

	
	21037
	616266
	NB
	1999.9
	氩气
	电化
	周期不足

	
	62048
	081015
	SG
	2010.4
	二化
	电化
	凹陷

	
	11790
	87309
	RM
	1997.1
	氧气
	电化
	周期不足

	
	50011
	87401
	RM
	1997.1
	氧气
	电化
	周期不足

	
	21147
	142495416
	YA
	2014.1
	氧气
	电化
	凹陷

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


检验责任人：梁琳琳　　　技术负责人：王晖
注：本报告一式二份，检验单位存档一份，气瓶产权单位一份。
